## HOSPITAL MODULAR
Obra: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MODULAR - COVID 19 - 100 CAMAS EN ALBROOK
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | TOTAL
100 | HOSPITAL MÓDULAR COVID - 19
COSTOS INDIRECTOS
PRE-01 | Caseta De Obra (alquiler -mes) | cu | 4 | 1500 | 6000
PRE-02 | Temporal Eléctrico | cu | 1 | 1500 | 1500
PRE-03 | Temporal de agua Potable | cu | 1 | 1000 | 1000
PRE-04 | Servicio de Internet | mes | 2 | 120 | 240
PRE-05 | Costo Indirecto (ver Anexo 1) | cu | 1 | 272244.5 | 272244.5
| IMPORTE DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 280984.5
COSTOS DIRECTOS
400 | SISTEMAS MODULARES Y SUS ACCESORIOS
SISTEMA MODULAR
SMN | Sistema modular (primer uso documentacion entregada) | cu | 162 | 13754.99 | 2228308.38
SMD | Sistema modular (2do escenario con depreciaciòn) | cu | 0 | 0 | 0
| IMPORTE DE SISTEMA MODULAR |  |  |  | 2228308.38
| IMPORTE DE SISTEMAS MODULARES Y SUS ACCESORIOS |  |  |  | 2228308.38
ACABADO DE PISO ANTI BACTERIAL
SM03 | Suministro e instalación de Piso con Acabados Anti bacterial | m2 | 2389.02 | 90 | 215011.8
SM04 | Suministro e instalación de zocalos sanitarios curvos | m2 | 215 | 90 | 19350
| IMPORTE DE ACABADO DE PISO ANTI BACTERIAL |  |  |  | 234361.8
SISTEMA DE SOBRE TECHO DE TERMOPANEL
TECHO DE TERMOPANEL
T11 | Lamina de termopanel de 18 mm | m2 | 2891.59 | 55.47 | 160396.5
T12 | Caballete de termopanel | ml | 146.7 | 26.87 | 3941.83
T13 | Canales pluviales | ml | 269.02 | 69.82 | 18782.98
| IMPORTE DE TECHO DE TERMOPANEL |  |  |  | 183121.31
SISTEMA DE ESTRUCTURA PARA SOBRE TECHO APERNADO
CERCHAS BLOQUE 1
T10 | Cecha eje 10 | kg | 460.85 | 2.99 | 1377.94
T012 | Cercha eje 12 | kg | 714.2 | 2.99 | 2135.46
C14 | Cercha eje 14 | kg | 714.2 | 2.99 | 2135.46
C15 | Cercha eje 15 | kg | 795.33 | 2.99 | 2378.04
C016 | Cercha eje 16 | kg | 795.33 | 2.99 | 2378.04
C017 | Cercha eje 17 | kg | 795.33 | 2.99 | 2378.04
C018 | Cercha eje 18 | kg | 714.2 | 2.99 | 2135.46
C19 | Cercha eje 19 | kg | 714.2 | 2.99 | 2135.46
C1 | Correas | kg | 4298.23 | 2.99 | 12851.71
F1 | Fasias | kg | 931.5 | 2.99 | 2785.19
| IMPORTE DE CERCHAS BLOQUE 1 |  |  |  | 32690.8
CERCHAS BLOQUE 2
T021 | Cercha : eje 1 | kg | 714.2 | 2.99 | 2135.46
T022 | Cercha : eje 2 | kg | 714.2 | 2.99 | 2135.46
T023 | Cercha : eje 3 | kg | 795.33 | 2.99 | 2378.04
T024 | Cercha : eje 4 | kg | 795.33 | 2.99 | 2378.04
T025 | Cercha eje : 5 | kg | 795.33 | 2.99 | 2378.04
T026 | Cecha eje : 6 | kg | 795.33 | 2.99 | 2378.04
T029 | Cercha eje: 9 | kg | 714.2 | 2.99 | 2135.46
C1 | Correas | kg | 4341.21 | 2.99 | 12980.22
F1 | Fasias | kg | 940.81 | 2.99 | 2813.02
| IMPORTE DE CERCHAS BLOQUE 2 |  |  |  | 31711.78
CERCHAS BLOQUE 3
CE15 | Cercha eje 15 | kg | 820.93 | 2.99 | 2454.58
CE16 | Cercha eje 16 | kg | 820.93 | 2.99 | 2454.58
CE17 | Cercha eje 17 | kg | 820.93 | 2.99 | 2454.58
CE18 | Cercha eje 18 | kg | 533.5 | 2.99 | 1595.17
CE19 | Cercha eje 19 | kg | 533.5 | 2.99 | 1595.17
CE20 | Cercha eje 20 | kg | 451.97 | 2.99 | 1351.39
C1 | Correas | kg | 3289.97 | 2.99 | 9837.01
F1 | Fasias | kg | 406.34 | 2.99 | 1214.96
| IMPORTE DE CERCHAS BLOQUE 3 |  |  |  | 22957.44
CERCHAS BLOQUE 4
CE61 | Cercha eje 6 | kg | 673.11 | 2.99 | 2012.6
C71 | Cercha eje 7 | kg | 386.45 | 2.99 | 1155.49
C81 | Cercha eje 8 | kg | 1068.16 | 2.99 | 3193.8
CE10 | Cercha eje 10 | kg | 1706.49 | 2.99 | 5102.41
C111 | Cercha eje 11 | kg | 244.27 | 2.99 | 730.37
C121 | Cercha eje 12 | kg | 533.46 | 2.99 | 1595.05
C13 | Cercha eje 13 | kg | 432.35 | 2.99 | 1292.73
CE14 | Cercha eje 14 | kg | 953.82 | 2.99 | 2851.92
C1 | Correas | kg | 2755.4 | 2.99 | 8238.65
F1 | Fasias | kg | 991.18 | 2.99 | 2963.63
| IMPORTE DE CERCHAS BLOQUE 4 |  |  |  | 29136.65
TECHO Y ESTRUCTURA ESTACIONAMIENTO
EPC | Estructura Portacochera | kg | 3549.66 | 2.99 | 10613.48
T12 | Caballete de termopanel | ml | 146.7 | 26.87 | 3941.83
T11 | Lamina de termopanel de 18 mm | m2 | 248.37 | 55.47 | 13777.08
CIMIENTOS
VIAL-04-VE | COLOCACION Y COMPACT. DE CAPA BASE | M3 | 7 | 32.17 | 225.19
4 4 12 | Acero estructural | kg | 556.29 | 2.99 | 1663.31
60 | Formaleta | m2 | 42 | 32.3 | 1356.6
5000 | Concreto 5000 psi fino bombeable | m3 | 8.4 | 254.91 | 2141.24
| IMPORTE DE CIMIENTOS |  |  |  | 5386.34
| IMPORTE DE TECHO Y ESTRUCTURA ESTACIONAMIENTO |  |  |  | 33718.73
| IMPORTE DE SISTEMA DE ESTRUCTURA PARA SOBRE TECHO APERNADO |  |  |  | 150215.4
| IMPORTE DE SISTEMA DE SOBRE TECHO DE TERMOPANEL |  |  |  | 333336.71
1200 | ILUMINACIÓN
IL03 | Luminaria para salida de emergencia | unidad | 36 | 65.23 | 2348.28
IL04 | Letreros de salida de emergencia | unidad | 25 | 41.89 | 1047.25
UCI
IL02 | Luminaria anti polvo grado ip65 18w | unidad | 128 | 82.7 | 10585.6
| IMPORTE DE UCI |  |  |  | 10585.6
Módulo 1
IL02 | Luminaria anti polvo grado ip65 18w | unidad | 142 | 82.7 | 11743.4
| IMPORTE DE Módulo 1 |  |  |  | 11743.4
Módulo 2
IL02 | Luminaria anti polvo grado ip65 18w | unidad | 121 | 82.7 | 10006.7
| IMPORTE DE Módulo 2 |  |  |  | 10006.7
Administración
IL02 | Luminaria anti polvo grado ip65 18w | unidad | 48 | 82.7 | 3969.6
| IMPORTE DE Administración |  |  |  | 3969.6
| IMPORTE DE ILUMINACIÓN |  |  |  | 39700.83
SISTEMA ELÉCTRICO
UCI
SE01 | Tomacorriente doble grado hospitalario | unidad | 60 | 70.57 | 4234.2
SE02 | Tomacorriente doble blanco 20A 110v, grado hospitalario | unidad | 54 | 70.57 | 3810.78
SE03 | Tomacorriente doble blanco 15A 110v tipo gfci | unidad | 22 | 87.49 | 1924.78
SE04 | Interruptores blancos sencillos 15A, 110v | unidad | 32 | 26.1 | 835.2
SE05 | Salida de luces (tuberia y cableado) | unidad | 117 | 13.12 | 1535.04
SE06 | Tuberia y cableado para uso de luces Emergencia | ml | 6 | 13.12 | 78.72
SE07 | Cableado para extractores | ml | 5 | 12.42 | 62.1
SE08 | Tablero IP 500 amperios / 3 polos / 120-280V | unidad | 2 | 2231.42 | 4462.84
SE09 | MDP6, 600a, 120/208 v | unidad | 1 | 7402.64 | 7402.64
SE10 | MDP P6 / barra 120 - 208V - Tomógrafo | unidad | 1 | 6894.92 | 6894.92
SE11 | Tablero TL3 150 amp 150 amp/18 circuito, 3 fases | unidad | 1 | 575.57 | 575.57
SE12 | Tablero TF3 150 amp/42 circ/120-280 | unidad | 1 | 1275.78 | 1275.78
SE13 | Tablero Tf3A 250AMP/42 CIRCUITOS 120 / 208 v, 3f | unidad | 1 | 919.29 | 919.29
| IMPORTE DE UCI |  |  |  | 34011.86
HOSPITAL MODULO 1
SE01 | Tomacorriente doble grado hospitalario | unidad | 131 | 70.57 | 9244.67
SE02 | Tomacorriente doble blanco 20A 110v, grado hospitalario | unidad | 38 | 70.57 | 2681.66
SE03 | Tomacorriente doble blanco 15A 110v tipo gfci | unidad | 21 | 87.49 | 1837.29
SE04 | Interruptores blancos sencillos 15A, 110v | unidad | 32 | 26.1 | 835.2
SE05 | Salida de luces (tuberia y cableado) | unidad | 119 | 13.12 | 1561.28
SE06 | Tuberia y cableado para uso de luces Emergencia | ml | 4 | 13.12 | 52.48
SE07 | Cableado para extractores | ml | 22 | 12.42 | 273.24
SE08 | Tablero IP 500 amperios / 3 polos / 120-280V | unidad | 1 | 2231.42 | 2231.42
SE27 | MDP1, 600A, 120/208V | unidad | 1 | 6401.1 | 6401.1
SE28 | Tablero TL1, 150A, 18 circuito , 120/208, 3 fases | unidad | 1 | 597.16 | 597.16
SE29 | Tablero TF1A, 250A, 42 circuito, 120/208v. 3F | unidad | 1 | 1020.02 | 1020.02
SE30 | Tablero TF1 250A, 42 cirucito, 120/208, 3F | unidad | 1 | 1397.73 | 1397.73
| IMPORTE DE HOSPITAL MODULO 1 |  |  |  | 28133.25
HOSPITAL MODULO 2
SE01 | Tomacorriente doble grado hospitalario | unidad | 131 | 70.57 | 9244.67
SE02 | Tomacorriente doble blanco 20A 110v, grado hospitalario | unidad | 22 | 70.57 | 1552.54
SE04 | Interruptores blancos sencillos 15A, 110v | unidad | 44 | 26.1 | 1148.4
SE05 | Salida de luces (tuberia y cableado) | unidad | 128 | 13.12 | 1679.36
SE06 | Tuberia y cableado para uso de luces Emergencia | ml | 3 | 13.12 | 39.36
SE07 | Cableado para extractores | ml | 22 | 12.42 | 273.24
SE08 | Tablero IP 500 amperios / 3 polos / 120-280V | unidad | 1 | 2231.42 | 2231.42
SE001 | MDP2 600 AMP/120-208 V | ML | 1 | 6416.81 | 6416.81
SE41 | Tablero TL2, 150, 18 circ., 120/208v | unidad | 1 | 606.16 | 606.16
SE42 | Tablero TF2A, 250A, 42 circuito 120/280, 3F | unidad | 1 | 1020.02 | 1020.02
SE43 | Tablero TF2 250A, 42 circ, 120/208v | unidad | 1 | 1397.73 | 1397.73
| IMPORTE DE HOSPITAL MODULO 2 |  |  |  | 25609.71
MODULO DE OFICINAS
SE01 | Tomacorriente doble grado hospitalario | unidad | 30 | 70.57 | 2117.1
SE02 | Tomacorriente doble blanco 20A 110v, grado hospitalario | unidad | 7 | 70.57 | 493.99
SE04 | Interruptores blancos sencillos 15A, 110v | unidad | 26 | 26.1 | 678.6
SE05 | Salida de luces (tuberia y cableado) | unidad | 40 | 13.12 | 524.8
SE06 | Tuberia y cableado para uso de luces Emergencia | ml | 9 | 13.12 | 118.08
SE07 | Cableado para extractores | ml | 3 | 12.42 | 37.26
SE62 | MDP4 , 600A, 120/208 | unidad | 1 | 2859.44 | 2859.44
SE63 | Tablero TL4 , 3 fases | unidad | 1 | 682.25 | 682.25
SE64 | Tablero TF4, 250, 42 circu. | unidd | 1 | 1236.84 | 1236.84
| IMPORTE DE MODULO DE OFICINAS |  |  |  | 8748.36
ACOMETIDA REDES Y OTROS
CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO Nº1
VGD-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE 4 IN | ML | 96.52 | 105 | 10134.6
VGD-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 500 MCM AL. 8000 F+N | ML | 772.16 | 8.83 | 6818.17
VGD-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 1/0 AL. AA8000 DESN. | ML | 193.04 | 3.91 | 754.79
| IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO Nº1 |  |  |  | 17707.56
CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO Nº2
VGD-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE 4 IN | ML | 48.08 | 105 | 5048.4
VGD-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 500 MCM AL. 8000 F+N | ML | 384.64 | 8.83 | 3396.37
VGD-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 1/0 AL. AA8000 DESN. | ML | 96.16 | 3.91 | 375.99
| IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO Nº2 |  |  |  | 8820.76
CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO Nº3
VGD-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE 4 IN | ML | 27.5 | 105 | 2887.5
VGD-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 500 MCM AL. 8000 F+N | ML | 220 | 8.83 | 1942.6
VGD-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 1/0 AL. AA8000 DESN. | ML | 55 | 3.91 | 215.05
| IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO Nº3 |  |  |  | 5045.15
CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO 4 - TOMÓGRAFO
VGD-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE 4 IN | ML | 65 | 105 | 6825
VGD-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 500 MCM AL. 8000 F+N | ML | 520 | 8.83 | 4591.6
VGD-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 1/0 AL. AA8000 DESN. | ML | 130 | 3.91 | 508.3
| IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE VIGADUCTO 4 - TOMÓGRAFO |  |  |  | 11924.9
CAJONES ELÉCTRICOS
CE-001 | CAJÓN ELÉCTRICO DE CONCRETO Nº 1 1.40 M X 1.40 M X 120 M | ML | 1 | 2700 | 2700
CE-002 | CAJÓN ELÉCTRICO DE CONCRETO Nº 2 1.40 M X 1.40 M X 120 M | ML | 1 | 2700 | 2700
| IMPORTE DE CAJONES ELÉCTRICOS |  |  |  | 5400
VIGADUCTO DE MDP2 A MDP4
VGD-004 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 2 TUBOS DE 4 IN | ML | 72.38 | 105 | 7599.9
VGD-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 350 AL. | ML | 289.52 | 4.02 | 1163.87
VGD-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 1/0 AL. AA8000 DESN. | ML | 72.38 | 3.91 | 283.01
| IMPORTE DE VIGADUCTO DE MDP2 A MDP4 |  |  |  | 9046.78
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL - RED DE TIERRA MÓDULOS
VGD-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2/0 COBRE | ML | 374.55 | 20.11 | 7532.2
VGD-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4/0 COBRE VER NOTA 1 | ML | 60 | 36.57 | 2194.2
VGD-015 | VARILLAS DE TIERRA DE 3/4 POR 10 PIES | CU | 24 | 106.82 | 2563.68
| IMPORTE DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL - RED DE TIERRA MÓDULOS |  |  |  | 12290.08
TBOM VER NOTA 2
VGD-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TUBO 2 IN PVC | ML | 55 | 9.1 | 500.5
VGD-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 2 AL | ML | 220 | 1.58 | 347.6
VGD-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Nº 8 CU | ML | 55 | 2.47 | 135.85
VGD-016 | BREAKER DE 225 AMP 3POLOS, CAJA NEMA 3R | CU | 1 | 391.91 | 391.91
| IMPORTE DE TBOM VER NOTA 2 |  |  |  | 1375.86
PARARAYO
VD6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARAYO - INCLUYE MASTIL, CABEZAL, CONTADOR, MANGUITO | unidad | 2 | 2557.18 | 5114.36
| IMPORTE DE PARARAYO |  |  |  | 5114.36
CONCRETO DE VIGADUCTO
VD1 | Viga ducto concreto | m3 | 65 | 183.01 | 11895.65
VD4 | Camara tipo C incluyendo tapas | unidad | 3 | 2600 | 7800
| IMPORTE DE CONCRETO DE VIGADUCTO |  |  |  | 19695.65
| IMPORTE DE ACOMETIDA REDES Y OTROS |  |  |  | 96421.1
ALIMENTACION DE AIRE ACONDICIONADO
AA-01 | Suministro e instalación de tubería de 2 in PVC | ML | 77 | 9.1 | 700.7
AA-02 | Suministro e instalación de cable 1/0 Cu | ML | 225.2 | 5.66 | 1274.63
AA-03 | Suministro e instalación de CABLE 6 CU (n) | ML | 151.92 | 3.11 | 472.47
AA-06 | Suministro e instalación de tubería 1 1/4 in PVC | ML | 45.21 | 6.98 | 315.57
AA-08 | Suministro e instalación de cable de 8 Cu (N) | ML | 452.59 | 2.47 | 1117.9
AA-10 | Suministro e instalación de tubería de 1 1/2 in PVC | ML | 156.77 | 7.9 | 1238.48
AA-11 | Suministro e instalación de cable 2 Cu | ML | 684.56 | 3.66 | 2505.49
AA-12 | Safety Switch 100A/3P N3R | CU | 4 | 284.57 | 1138.28
AA-13 | Safety Switch 150A/3P N3R | CU | 2 | 362.76 | 725.52
AA-14 | Safety Switch 60A/2P N3R | CU | 3 | 224.62 | 673.86
| IMPORTE DE ALIMENTACION DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 10162.9
CUARTOS TÉCNICOS
1.3 | Unidad de A/A tipo Split de 2 tonelads | unidad | 3 | 500 | 1500
| IMPORTE DE CUARTOS TÉCNICOS |  |  |  | 1500
| IMPORTE DE SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |  | 204587.18
DADOS NIVELADORES DE SOPORTES PARA MODULARES
CONST. DADOS NIVELANTES (573 - UNIDADES)
5000 | Concreto 5000 psi fino bombeable | m3 | 72.77 | 254.91 | 18549.8
60 | Formaleta | m2 | 286.65 | 32.3 | 9258.8
43 | Acero de refuerzo | lbs | 14749.02 | 0.53 | 7816.98
| IMPORTE DE CONST. DADOS NIVELANTES (573 - UNIDADES) |  |  |  | 35625.58
CLOCACION DE DADOS SEGUN PLANO
DM-01 | Colocacion de precisión de dados | cu | 573 | 19.7 | 11288.1
| IMPORTE DE CLOCACION DE DADOS SEGUN PLANO |  |  |  | 11288.1
| IMPORTE DE DADOS NIVELADORES DE SOPORTES PARA MODULARES |  |  |  | 46913.68
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
BLOQUE 1 : HOSPITALIZACION
120 | Actividades completas | unidad | 1 | 110207.42 | 110207.42
| IMPORTE DE BLOQUE 1 : HOSPITALIZACION |  |  |  | 110207.42
BLOQUE 2 : HOSPITALIZACION
130 | Actividades completas | unidad | 1 | 109751.42 | 109751.42
| IMPORTE DE BLOQUE 2 : HOSPITALIZACION |  |  |  | 109751.42
BLOQUE 3 : UCI
140 | Actividades completas | unidad | 1 | 132024.32 | 132024.32
| IMPORTE DE BLOQUE 3 : UCI |  |  |  | 132024.32
ADMISION/URGENCIA/ADM/LABORATORIO
150 | Actividades completas | CU | 1 | 62712.85 | 62712.85
| IMPORTE DE ADMISION/URGENCIA/ADM/LABORATORIO |  |  |  | 62712.85
| IMPORTE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 414696.01
RED HIDROSANITARIA
RED DE AGUA POTABLE
P01 | Red de agua potable Incluye Salidas | ML | 876.9 | 37.45 | 32839.91
| IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE |  |  |  | 32839.91
RED DE AGUAS SERVIDAS (SANITARIAS)
P03 | Red de aguas servidas (sanitarias), Incluye Salidas | ML | 702.97 | 83.12 | 58430.87
| IMPORTE DE RED DE AGUAS SERVIDAS (SANITARIAS) |  |  |  | 58430.87
RED DE AGUAS PLUVIALES DE 4 A 10 IN
P005 | Red de Aguas Pluviales 4 A 10 IN, Incluye Salidas | ML | 150.25 | 36 | 5409
| IMPORTE DE RED DE AGUAS PLUVIALES DE 4 A 10 IN |  |  |  | 5409
| IMPORTE DE RED HIDROSANITARIA |  |  |  | 96679.78
EQUIPAMIENTO DE BAÑOS HOSPITALARIOS
EQUIPAMIENTO DE BAÑOS HOSPITALARIOS
UCI (BLOQUE 3)
PA01 | Inodoro de discapacitado alto tráfico | Unidad | 6 | 241.22 | 1447.32
PA02 | Lavamano de pedestal | unidad | 27 | 88.12 | 2379.24
PA12 | Regadera de ducha en acero inoxidable | unidad | 5 | 42.59 | 212.95
PA04 | Sumidero de piso en acero inoxidable + tranpa | unidad | 10 | 18.8 | 188
PA05 | Llave de baño con temporizador tipo push | unidad | 27 | 243.76 | 6581.52
PA06 | Lllave de baños de acero inoxidables para duchas | unidad | 5 | 30.67 | 153.35
PA09 | Cabina de ducha en vidrio con accesorios en acero | unidad | 1 | 432.46 | 432.46
PA10 | Jabonera de acero inoxidable | unidad | 27 | 34.6 | 934.2
PA13 | Barra de discapacitado | unidad | 5 | 36.67 | 183.35
PA11 | Pruebas de artefactos instalados | unidad | 65 | 15 | 975
| IMPORTE DE UCI (BLOQUE 3) |  |  |  | 13487.39
ADM/ADMISION/LABORATORIOS
PA01 | Inodoro de discapacitado alto tráfico | Unidad | 4 | 241.22 | 964.88
PA02 | Lavamano de pedestal | unidad | 5 | 88.12 | 440.6
PA12 | Regadera de ducha en acero inoxidable | unidad | 1 | 42.59 | 42.59
PA04 | Sumidero de piso en acero inoxidable + tranpa | unidad | 8 | 18.8 | 150.4
PA05 | Llave de baño con temporizador tipo push | unidad | 2 | 243.76 | 487.52
PA06 | Lllave de baños de acero inoxidables para duchas | unidad | 1 | 30.67 | 30.67
PA09 | Cabina de ducha en vidrio con accesorios en acero | unidad | 4 | 432.46 | 1729.84
PA10 | Jabonera de acero inoxidable | unidad | 3 | 34.6 | 103.8
PA13 | Barra de discapacitado | unidad | 7 | 36.67 | 256.69
PA11 | Pruebas de artefactos instalados | unidad | 12 | 15 | 180
| IMPORTE DE ADM/ADMISION/LABORATORIOS |  |  |  | 4386.99
BLOQUE DE HOSPITALIZACION 1
PA01 | Inodoro de discapacitado alto tráfico | Unidad | 25 | 241.22 | 6030.5
PA02 | Lavamano de pedestal | unidad | 32 | 88.12 | 2819.84
PA12 | Regadera de ducha en acero inoxidable | unidad | 25 | 42.59 | 1064.75
PA04 | Sumidero de piso en acero inoxidable + tranpa | unidad | 28 | 18.8 | 526.4
PA05 | Llave de baño con temporizador tipo push | unidad | 32 | 243.76 | 7800.32
PA06 | Lllave de baños de acero inoxidables para duchas | unidad | 25 | 30.67 | 766.75
PA09 | Cabina de ducha en vidrio con accesorios en acero | unidad | 4 | 432.46 | 1729.84
PA10 | Jabonera de acero inoxidable | unidad | 32 | 34.6 | 1107.2
PA13 | Barra de discapacitado | unidad | 25 | 36.67 | 916.75
PA11 | Pruebas de artefactos instalados | unidad | 114 | 15 | 1710
| IMPORTE DE BLOQUE DE HOSPITALIZACION 1 |  |  |  | 24472.35
BLOQUE DE HOSPITALIZACON 2
PA01 | Inodoro de discapacitado alto tráfico | Unidad | 22 | 241.22 | 5306.84
PA02 | Lavamano de pedestal | unidad | 29 | 88.12 | 2555.48
PA12 | Regadera de ducha en acero inoxidable | unidad | 22 | 42.59 | 936.98
PA04 | Sumidero de piso en acero inoxidable + tranpa | unidad | 25 | 18.8 | 470
PA05 | Llave de baño con temporizador tipo push | unidad | 29 | 243.76 | 7069.04
PA06 | Lllave de baños de acero inoxidables para duchas | unidad | 25 | 30.67 | 766.75
PA09 | Cabina de ducha en vidrio con accesorios en acero | unidad | 1 | 432.46 | 432.46
PA10 | Jabonera de acero inoxidable | unidad | 29 | 34.6 | 1003.4
PA13 | Barra de discapacitado | unidad | 22 | 36.67 | 806.74
PA11 | Pruebas de artefactos instalados | unidad | 127 | 15 | 1905
| IMPORTE DE BLOQUE DE HOSPITALIZACON 2 |  |  |  | 21252.69
| IMPORTE DE EQUIPAMIENTO DE BAÑOS HOSPITALARIOS |  |  |  | 63599.42
CARPINTERÍA - VENTANERÍA Y OTROS
P1 | Puerta corrediza en aluminio Blanco y panel Blanco(2.1 x 1) | unidad | 53 | 498.46 | 26418.38
P2 | Puerta corrediza en aluminio blanco y vidrio ( 1 x 2.10 m ) | unidad | 40 | 498.46 | 19938.4
P3 | Puerta abatible en aluminio ( 1 x 2.10 ) | unidad | 17 | 403.12 | 6853.04
P4 | Puerta abatible doble hoja en aluminio blanco ( 1.8m x 2.10m ) | unidad | 60 | 403.12 | 24187.2
P5 | Puerta abatible doble de aluminio | unidad | 11 | 382 | 4202
P6 | Ventana corrediza estandar ( 0.8 x 1.20 ) vidrio templado | unidad | 33 | 361.78 | 11938.74
| IMPORTE DE CARPINTERÍA - VENTANERÍA Y OTROS |  |  |  | 93537.76
SISTEMA DE DETENCCIÓN DE INCENDIO
BLOQUE 1 - HOSPITALIZACION
SCI1 | MODULO DE NOTIFICACIÓN CX | unidad | 1 | 81.25 | 81.25
SCI2 | MODULO AIM | unidad | 1 | 95.73 | 95.73
SCI3 | MODULO MX | unidad | 5 | 86.27 | 431.35
SCI4 | MODULO RELAY | unidad | 1 | 70.75 | 70.75
SCI5 | DETECTOR DE HUMO | unidad | 60 | 36.58 | 2194.8
SCI6 | DETECTOR DE DUCTO | unidad | 1 | 153.55 | 153.55
SCI7 | ESTACION MANUAL | unidad | 4 | 25.66 | 102.64
SCI8 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA | unidad | 4 | 75.75 | 303
SCI9 | TUBERIA Y CABLEADO | ml | 396 | 11.24 | 4451.04
| IMPORTE DE BLOQUE 1 - HOSPITALIZACION |  |  |  | 7884.11
BLOQUE 2 - HOSPITALIZACION
SCI1 | MODULO DE NOTIFICACIÓN CX | unidad | 1 | 81.25 | 81.25
SCI2 | MODULO AIM | unidad | 1 | 95.73 | 95.73
SCI3 | MODULO MX | unidad | 5 | 86.27 | 431.35
SCI4 | MODULO RELAY | unidad | 1 | 70.75 | 70.75
SCI5 | DETECTOR DE HUMO | unidad | 54 | 36.58 | 1975.32
SCI6 | DETECTOR DE DUCTO | unidad | 1 | 153.55 | 153.55
SCI7 | ESTACION MANUAL | unidad | 2 | 25.66 | 51.32
SCI8 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA | unidad | 2 | 75.75 | 151.5
SCI9 | TUBERIA Y CABLEADO | ml | 430 | 11.24 | 4833.2
| IMPORTE DE BLOQUE 2 - HOSPITALIZACION |  |  |  | 7843.97
BLOQUE 3 - UCI
SCI1 | MODULO DE NOTIFICACIÓN CX | unidad | 1 | 81.25 | 81.25
SCI2 | MODULO AIM | unidad | 1 | 95.73 | 95.73
SCI3 | MODULO MX | unidad | 5 | 86.27 | 431.35
SCI4 | MODULO RELAY | unidad | 1 | 70.75 | 70.75
SCI5 | DETECTOR DE HUMO | unidad | 76 | 36.58 | 2780.08
SCI6 | DETECTOR DE DUCTO | unidad | 1 | 153.55 | 153.55
SCI7 | ESTACION MANUAL | unidad | 4 | 25.66 | 102.64
SCI8 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA | unidad | 5 | 75.75 | 378.75
SCI9 | TUBERIA Y CABLEADO | ml | 590 | 11.24 | 6631.6
| IMPORTE DE BLOQUE 3 - UCI |  |  |  | 10725.7
ADMICION/URGENCIA/ADM/LAB
SCI16 | PANEL DE ALARMA DE DETENCION DE INCENDIOS PRINCIPAL | unidad | 1 | 1648.88 | 1648.88
SCI14 | MÓDULO AISLADOR | Unidad | 1 | 147.26 | 147.26
SCI2 | MODULO AIM | unidad | 1 | 95.73 | 95.73
SCI3 | MODULO MX | unidad | 4 | 86.27 | 345.08
SCI4 | MODULO RELAY | unidad | 2 | 70.75 | 141.5
SCI5 | DETECTOR DE HUMO | unidad | 35 | 36.58 | 1280.3
SCI6 | DETECTOR DE DUCTO | unidad | 1 | 153.55 | 153.55
SCI7 | ESTACION MANUAL | unidad | 4 | 25.66 | 102.64
SCI8 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA | unidad | 3 | 75.75 | 227.25
SCI9 | TUBERIA Y CABLEADO | ml | 325 | 11.24 | 3653
| IMPORTE DE ADMICION/URGENCIA/ADM/LAB |  |  |  | 7795.19
SISTEMA DE EMERGENCIA
R6 | EXTINTOR | CU | 10 | 125 | 1250
| IMPORTE DE SISTEMA DE EMERGENCIA |  |  |  | 1250
| IMPORTE DE SISTEMA DE DETENCCIÓN DE INCENDIO |  |  |  | 35498.97
DISEÑO DE PLANOS ELECTROMECÁNICO - HIDROSANITARIO Y OTROS
DP04 | Honorarios Profesionales del Arquitecto | cu | 1 | 227170.85 | 227170.85
| IMPORTE DE DISEÑO DE PLANOS ELECTROMECÁNICO - HIDROSANITARIO Y OTROS |  |  |  | 227170.85
FIANZA PÓLIZAS Y SEGUROS
FP | Fianzas y polizas | cu | 1 | 82030.65 | 82030.65
| IMPORTE DE FIANZA PÓLIZAS Y SEGUROS |  |  |  | 82030.65
| IMPORTE DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 4100422
| IMPORTE DE HOSPITAL MÓDULAR COVID - 19 |  |  |  | 4381406.5